Администрация Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» мая 2025 года	г. Боготол	№ 164-п

О внесении изменений в постановление администрации Боготольского района от 03.12.2012 № 688-п «О формировании обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ, обеспечивающих восстановление работоспособности систем жизнеобеспечения населения Боготольского района»

В связи с кадровыми изменениями в составе комиссии по формированию и использованию материально-технических ресурсов для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ, обеспечивающих восстановление работоспособности систем жизнеобеспечения населения Боготольского района, изменениями номенклатуры и объема обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ, руководствуясь ст. 18 Устава Боготольского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Боготольского района от 03.12.2012 № 688-п «О формировании обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ, обеспечивающих восстановление работоспособности систем жизнеобеспечения населения Боготольского района» (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет (http://bogotol-r.ru/).

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Боготольского района	Н.В. Бакуневич

Приложение № 1

к постановлению администрации Боготольского района

от 12.05.2025 № 164-п

Состав

комиссии по формированию и использованию материально-технических ресурсов для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ, обеспечивающих восстановление работоспособности систем жизнеобеспечения населения Боготольского района

| Председатель комиссии | - Глава Боготольского района; |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | - заместитель Главы Боготольского района по оперативным вопросам; |
| Секретарь комиссии | - начальник муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства»; |
| Члены комиссии: | - директор муниципального унитарного предприятия «Районный теплоэнергетический комплекс»; - директор муниципального казенного предприятия «Услуга»; - инженер муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства»; |

Главы сельских советов Боготольского района (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации Боготольского района

от 12.05.2025 № 164-п

## Номенклатура и объем обязательного резерва

материально-технических ресурсов для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ, обеспечивающих восстановление работоспособности систем жизнеобеспечения населения Боготольского района

| Наименование МТР | Модель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | ВА47-29 3Р 40 А или аналог | шт. | 10 |
| Автоматический выключатель | ВА47-29 3Р 50 А или аналог | шт. | 10 |
| Выключатель поплавковый | FS-3 3 м или аналог | шт. | 3 |
| Выключатель поплавковый | FS-5 5 м или аналог | шт. | 5 |
| Головка муфтовая | ГМ-50 или аналог | шт. | 2 |
| Компрессор | У43102А или аналог | шт. | 1 |
| Контактор | КМИ-23210 32А 230В или аналог | шт. | 4 |
| Котел водогрейный с автоматической подачей топлива | ВСКЗ-ЭКО 80 или аналог | шт. | 1 |
| Котел водогрейный с автоматической подачей топлива | ВСКЗ-ЭКО 200 или аналог | шт. | 1 |
| Котел водогрейный с автоматической подачей топлива | ВСКЗ-ЭКО 270 или аналог | шт. | 1 |
| Котел водогрейный с автоматической подачей топлива | ВСКЗ-ПРОМ 600 или аналог | шт. | 2 |
| Котел водогрейный тепловой производительностью 0,63 МВт (0,58 Гкал/ч). | КВр-0,63 КВр-0,58 | шт. | 1 |
| Котел водогрейный тепловой производительностью 0,39 МВт (0,35 Гкал/ч). | КВр-0,39 КВр-0,35 | шт. | 1 |
| Кран пожарный |  | шт. | 2 |
| Насос глубинный | ЭЦВ 4-4-60 или аналог | шт. | 1 |
| Насос глубинный | ЭЦВ 6-6,5-85 или аналог | шт. | 5 |
| Насос глубинный | ЭЦВ 6-6,5-140 или аналог | шт. | 1 |
| Провод для глубинных насосов | ВПП-4 | м. | 650 |
| Пушка тепловая для обогрева помещений объемом до 1100 м3 |  | шт. | 1 |
| Пушка тепловая для обогрева помещений объемом до 600 м3 |  | шт. | 1 |
| Резьба стальная Ø 50 мм. |  | шт. | 2 |
| Реле контроля фаз | ЕЛ-11Е 380 В или аналог | шт. | 6 |
| Рукав пожарный (напорно-всасывающий) Ø 50 мм. |  | м. | 4 |
| Рукав пожарный (напорно-всасывающий) с текстильным каркасом |  | м. | 80,5 |
| Труба стальная Ø 89 мм. |  | м. | 50 |
| Трубы стальные Ø 108 мм. |  | м. | 50 |
| Электродвигатель | АИР 5,5 кВт 1500 об. /мин. 220/380 В | шт. | 1 |
| Электродвигатель | АИР 5,5 кВт 3000 об. /мин. 220/380 В | шт. | 1 |
| Электродвигатель | АИР 7,5 кВт 3000 об. /мин. 220/380 В | шт. | 1 |